## Logbook_Zug
filename | profID | Downward/Upward | Date | hh_UTC_start | mm_UTC_start | hh_Local_start | mm_Local_start | hh_UTC_end | mm_UTC_end | hh_Local_end | mm_Local_end | X_m | Y_m | Name_profile | Profile_depth_m | Instrument | Serial_Number | T1 | T2 | S1 | S2 | C1 | C2 | P_offset [dbar] | Comments
Example | 1 | D | 2024-05-17 | 20 | 49 | 22 | 49 | 20 | 56 | 22 | 56 | 540300 | 150178 | P01 | 140 | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 191 | 190 |  | Time set to UTC, calibration file not modified, small weight
VMP002 | 1 | D | 2024-12-04 | 12 | 35 | 13 | 35 |  |  |  |  | 680101 | 216470 | PSB | 160 | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 190 | 191 | -0.04 (air) -0.16 (water) | Go down by hand
VMP003 | 1 | D | 2024-12-04 | 12 | 50 | 13 | 50 | 13 | 6 | 14 | 6 | 680101 | 216436 | PSB | 140 | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 190 | 191 |  | Go down by hand
VMP004 | 1 | D | 2024-12-04 | 13 | 33 | 14 | 33 | 13 | 45 | 14 | 45 | 680176 | 218517 | PC01 | 150 | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 190 | 191 |  | Go down by hand
VMP005 | 1 | D | 2024-12-04 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 12 | 15 | 12 | 680144 | 218545 | PC02 | 160 | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 190 | 191 |  | Pump was in the air before the profile. Go down by hand.
VMP006 | 1 | D | 2024-12-04 | 14 | 20 | 15 | 20 |  |  |  |  | 680167 | 218548 | PC02 | 155 | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 190 | 191 |  | Go down by hand.
VMP007 | 1 | D | 2024-12-04 | 14 | 45 | 15 | 45 |  |  |  |  | 680217 | 218560 | PC02 |  | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 190 | 191 |  | Profile failed --> redo it.
VMP008 | 1 | D | 2024-12-04 | 14 | 55 | 15 | 55 | 15 | 5 | 16 | 5 | 680262 | 218565 | PC02 |  | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 190 | 191 |  | Go down with pulley, induce vibrations at ~50 m depth.