## Logbook_Zug
filename | profID | Downward/Upward | Date | hh_UTC_start | mm_UTC_start | hh_Local_start | mm_Local_start | hh_UTC_end | mm_UTC_end | hh_Local_end | mm_Local_end | X_m | Y_m | Name_profile | Profile_depth_m | Instrument | Serial_Number | T1 | T2 | S1 | S2 | C1 | C2 | P_offset_dbar | Comments
Example | 1 | D | 2024-05-17 | 20 | 49 | 22 | 49 | 20 | 56 | 22 | 56 | 540300 | 150178 | P01 | 140 | VMP | 28 | 1699 | 1704 | 2020 | 2080 | 191 | 190 |  | Time set to UTC, calibration file not modified, small weight
VMP003 | 1 | D | 2025-11-26 | 9 | 45 | 10 | 45 |  |  |  |  | 680442 | 216834 | VMPS | 200 | VMP | 28 | 1704 | 1699 | 2079 |  |  |  | -0.15 | No fluoro (cap on), vibrations at 120 m, stop winch at 170m, winch up at 185 m, VMP goes up at 190m
VMP004 | 2 | D | 2025-11-26 | 10 | 25 | 11 | 25 |  |  |  |  | 680538 | 216813 | VMPS | 200 | VMP | 28 | 1704 | 1699 | 2079 |  |  |  | -0.15 | No fluoro (cap on), vibrations over the top 15 m
VMP005 | 3 | D | 2025-11-26 | 11 | 50 | 12 | 50 |  |  |  |  | 680105 | 218781 | VMPC | 170 | VMP | 28 | 1704 | 1699 | 2079 |  |  |  | -0.15 | Windy, vibrations over the top 25 m
VMP009 | 4 | D | 2025-11-26 | 12 | 30 | 13 | 30 |  |  |  |  | 680155 | 218711 | VMPC | 170 | VMP | 28 | 1704 | 1699 | 2079 |  |  |  | -0.15 | Less wind, 0-20 m contaminated by cable twist, other vibrations over the profile (peak at 55 m depth)
VMP010 | 5 | D | 2025-11-26 | 12 | 55 | 13 | 55 |  |  |  |  | 680174 | 218702 | VMPC | 170 | VMP | 28 | 1704 | 1699 | 2079 |  |  |  | -0.15 | Connection pump-CTD is broken, drifting towards East, no power at the end of the profile